## Slide 1
Themenfeld der Lernmodule in learn.SHK
Die Lernmodule in learn.SHK konzentrieren sich auf das Themenfeld „Wärmepumpen in Bestandsgebäuden integrieren". Dieses Themenfeld kann als Baustein in das übergeordnete Themenfeld „Wärmewende in Gebäuden gestalten" eingeordnet werden. Die einzelnen Lernmodule beschreiben einen Lernpfad.
Die Lernmodule können als Lernpfad verknüpft werden, müssen jedoch nicht nacheinander unterrichtet werden. Die Module werden miteinander verknüpft und ergeben am Ende die fertige Planung eines kompletten Wärmepumpenkonzeptes im Bestand.
Übergeordnetes Themenfeld
Wärmewende in Gebäuden gestalten
Basics: Wärmepumpen in Bestandsgebäuden
Raumweise Heizlastberechnung
Heizkörper im Bestand
Hydraulik eines Heizungsnetzes
Hydraulischer Abgleich
Inbetriebnahme einer Wärmepumpe
Lernpfad
LM1
LM2
LM3
LM4
LM5
LM6
Weitere Themenfelder
Wärmepumpen in Bestandsgebäuden integrieren
Übergeordnetes Lernziel:
LM 1 liefert Motivation und Überblick für den Lernpfad.
Teillernziele:
Wärmepumpe vs. Gas/Öl
Basics Wärmepumpe: Bedeutung der Heiztempe-ratur, Kennzahlen (COP, SCOP, …) und weitere.
Bedeutung des hydraulischen Abgleichs
…
Übergeordnetes Lernziel:
Berechnung der Heizlast nach DIN EN 12831
Teillernziele:
Energiebilanz am Gebäude
Wärmeverlustmechanismen (Transmission, Lüftung, Infiltration)
Kenntnis üblicher Kennzahlen
Zusammenhang zwischen Heizlast, Wärmebedarf und Energiebedarf
…
Ergebnis
Bedarf
Übergeordnetes Lernziel:
Berechnung der Wärmeleistung eines Heizkörpers im Bestand bei Norm- und abweichenden Bedingungen
Teillernziele:
Wärmeübertragung am Heizkörper
Kenntnis üblicher Heizkörper und deren Kennzahlen
Heizkörperberechnung mithilfe von Tabellen und Heizkörpergleichungen
Bestimmung der Systemtemperatur sowie benötigten Massenströme je Heizkörper
…
Ergebnis
Potenzial
Übergeordnetes Lernziel:
Berechnung der Widerstände und Druckverluste im gesamten Heizungsnetz.
Teillernziele:
Kenntnis der Widerstände typischer Bauteile
Parallel- und Reihenschaltung
Teillastverhalten von Rohrnetzen
Anlagen- und Pumpenkennlinie
…
Ergebnis
Hydraulische Randbedingungen
Übergeordnetes Lernziel:
Berechnung aller Einstellwerte der Ventile, damit jeder Heizkörper mit einem definierten Massenstrom versorgt wird. (Zusammen-führung LM 1 – 4.)
Teillernziele:
Systemoptimierung: Systemtemperatur, Massenströme, Heizkörperaustausch, …
Einstellung der Pumpe
…
Ergebnis
Einstellwerte der Ventilunterteile
Übergeordnetes Lernziel:
Finalisierung und Erstellung eines kompletten Planungskonzeptes für die Integration einer Wärmepumpe in ein Bestandsgebäude.
Teillernziele:
Anlagenschema
Maßnahmenpakete
Analyse: Auslegung vs. realer Betrieb
Energieausweis
...
Ergebnis
Umsetzungsfähiges Planungskonzept
AP 4.3 Modulares Lehrkonzept Wärmewende (Techniker/in, Meister/in und Bachelor)

## Slide 2
Hydraulischer Abgleich: Optimierung einer Heizungsanlage
Ziel: Maximieren Sie die Energieeffizienz der Heizungsanlage mithilfe der folgenden Zielgrößen:
Minimale Vorlauftemperatur (= hoher COP der Wärmepumpe = niedrige Stromaufnahme)
Minimale Pumpenstufe (= niedrige Stromaufnahme der Umwälzpumpe)
Gutes Regelverhalten der Thermostatventile (Ventilautorität av ≥ 0,5)
Umsetzung („Stellschrauben“):
Klicken Sie auf das entsprechende Feld, um den Parameter des Bauteils zu ändern (Bilder rechts).
Vorlauftemperatur der Wärmepumpe
Pumpenstufe
Einstellung der Ventilunterteile (kVS-Werte)
Randbedingungen:
Klicken Sie auf das entsprechende Feld, um den Parameter des Bauteils zu ändern (Bilder rechts).
Worst-Case-Szenario (−10 °C Außentemperatur, weder solare noch interne Gewinne)
Systemtemperaturen: VL/RL 60/40 °C
Vorgehen:
Regelung nicht aktiv  Auslegungszustand: Anpassung von Ventilstellungen und Pumpenstufe
Regelung aktivieren  realer (stationärer) Betrieb: Evaluation der Regelgüte (Ventilautorität und Abweichung der Raumtemperatur)
Vorlauftemperatur der Wärmepumpe
Pumpenstufe
Per Klick auf den Kreis kann der kVS-Wert verändert werden.
Per Klick auf das Ventil kann ein anderes Ventil eingebaut werden.